## Arkusz1
Załącznik nr 1a do SWZ
| ………………………………………………. | [5 empty] | Formularz kalkulacyjny
pieczęć Wykonawcy
L.p. | Nazwa asortymentu | Producent (należy wpisać nazwę producenta) | Numer katalogowy | JM | Ilość szacunkowa | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Gniazdo GPT-1z 16A/240V |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gniazdo GPT-2z 16a/240V |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gniazdo GNT hermetyczne 1x16a |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gniazdo GNT hermetyczne 2x16a |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Wyłącznik WNT hermetyczny 1x10a |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Wyłącznik WNT hermetyczny 2x10a |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Wyłącznik WPT 1x10a |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Wyłącznik WPT 2x10a |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Przewód OWY 2x1 mm2 |  |  | mb. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Przewód YDYp 3x1,5 mm2 |  |  | mb. | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Przewód YDYp 3x2,5 mm2 |  |  | mb. | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabel YKY 5X6 |  |  | mb. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kabel YKY 5X16 |  |  | mb. | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kabel H07RN‑F 5x10 |  |  | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kabel LgY 1x25mm2 |  |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kabel H07RN-F 3x2,5 |  |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Wkładka topikowa WT NH3C 400A |  |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Wkładka topikowa WT NH1C 100A |  |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Wkładka topikowa WT NH1C 80A |  |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Wkładka topikowa WT NH1C 63A |  |  | szt. | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Wyłącznik nadmiarowy C 3x25A |  |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Wyłącznik nadmiarowy C 3x32A |  |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Wyłącznik nadmiarowy C 3x63A |  |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Wyłącznik różnicowo-prądowy C 63A/0,03 4P |  |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Żarówka LED e-27 6W/240V 4000 st. K |  |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Żarówka LED e-27 13W/240V 4000 st. K |  |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Czujnik ruchu 230V 180 st. 1200 W 3-2000 Lux biały ścienny |  |  | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Złączka WAGO 2x0,5-2,5 mm2 |  |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | rozłącznik bezpiecznikowy BM NH00 400V |  |  | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | rozłącznik bezpiecznikowy BM NH1 400V |  |  | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | baterie Duracell Industrial 1,5V AA |  |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | baterie Duracell Industrial 1,5V AAA |  |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | gniazdo PCE 32A 5P 400V z dławicą przenośne |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | gniazdo PCE 63A 5P 400V z dławicą przenośne |  |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Złączka WAGO 2x0,5-4 mm2 |  |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Złączka WAGO 3x0,5-4 mm2 |  |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Złączka WAGO 4x0,5-4 mm2 |  |  | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Oprawa do sufitu podwieszanego LED 18W 4000K |  |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Oprawa do sufitu podwieszanego LED 18W 4000K z zasilaniem ewakuacyjnym |  |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | oprawa natynkowa LED 230V 4000K |  |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | oprawa ewakuacyjna 240V LED 100SA 3H MT |  |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | oprawa sieciowo-awaryjna LED 52W 2x120cm SA 3H MT 4000K |  |  | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Oprawa uliczna LED 100W 4000K IP65 |  |  | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Naświetlacz LED 200W 5000K IP65 |  |  | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Wtyczka sieciowa kątowa 240V euro |  |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Gniazdo do przedłużacza 240V euro |  |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | świetlówka LED 20W 150 cm 4000K G13 T8 |  |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | świetlówka LED 16W 120 cm 4000K G13 T8 |  |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | świetlówka LED 8W 60 cm 4000K G13 T8 |  |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Łącznik krzyżowy 10AX, zaciski gwintowe, biały, |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Łącznik schodowy 10AX, zaciski gwintowe, biały |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Oprawa ewakuacyjna/awaryjna LED 100 SA 3H MT IP65 |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Wtyczka przenośna Power Twist 63A 3P+Z+N 400V 50/60Hz 6h IP66/67 |  |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Gniazdo przenośne Power Twist 63A 3P+Z+N 400V 50/60Hz 6h IP66/67 |  |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Gniazdo stałe Power Twist 63A 4P 400V czerwone IP67 |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Szyna łączeniowa 1P 100A 12 modułów |  |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Szyna widełkowa 3P 12 modułowa 63A, K60 |  |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Zasilacz do lamp LED12V 12A 60W 5V |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Oprawa plafoniera sufitowa 24W fi 350mm 2500lm 4000k 230V |  |  | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Taśma elektroizolacyjna 19mm x 20m |  |  | szt. | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Taśma izolacyjna samowulkanizująca 19mm x 9.15m |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Starlet white led SO 5W SA 3H MT Intelight KTM 99615 |  |  | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Opaski do kabli czarne UV 7,6x200 mm |  |  | szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Wentylator Łazienkowy 100 |  |  | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Rurka termokurczliwa 1,2 m z klejem 16,0 / 5,0 mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Rurka termokurczliwa 1,2 m z klejem 40,0 / 12,0 mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Rurka termokurczliwa 1,2 m z klejem 85,0 / 25,0 mm |  |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Bednarka 30x4 ok.25m,25kg |  |  | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Uziom pionowy kompletny ocynkowany 3m |  |  | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Gniazdo KOMBI z rozłącznikiem 0-1 M25 32A 5P 400V |  |  | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM : | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Informacje:
1) Prosimy o wypełnienie cen jednostkowych
2) Zastosowano formułę w stawce VAT 23%
| 3) Wskazane w powyższej tabeli wielokrotności są ilościami szacunkowymi i służą jedynie do porównania ofert, Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą na podstawie cen jednostkowych określonych w kolumnie 7 powyższej tabeli. | [5 empty] | …………………………………………..
podpis Wykonawcy