Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

nazwa i adres lub pieczęć wykonawcy

Dla zamawiającego:

Centralny Ośrodek Sportu-

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, my niżej podpisani

....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa wykonawcy

REGON NIP

Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)

Internet http:// e–mail: @ Telefon/-y

niniejszym składamy ofertę na „Sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na krytej pływalni wyszczególnionych w załączonym zestawieniu wraz z usługą transportu do COS OPO w Szczyrku” i:

1.Oferujemy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu  za:

cenę netto (bez podatku VAT): ..........................  zł

plus podatek VAT w wysokości : ..........%, tj. .................................................. zł

tj. za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT):................................................zł                  (słownie złotych: .................................................................................................................).

Zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Specyfikacja przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płynny roztwór przeznaczony do dezynfekcji wody do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz wody w publicznych basenach kąpielowych, stabilizowany alkalicznie na bazie podchlorynu sodu (nietechniczny) o zawartości chloru aktywnego około 16 %, wartości pH w roztworze 1 % < niż 13, zawartość żelaza < 0,5 mg/kg. Pojemniki o pojemności nie więcej niż 35 kg Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona. Roztwór powinien posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Ministra Zdrowia. *……………………………………………….. | KG | 3675 |  |  |  |
| 2. | Korektor odczynu pH Minus na bazie kwasu siarkowego czystego, o stężeniu pomiędzy 25% < C < 50% wolny od chlorków do wody w basenach publicznych. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przezroczyste, pojemniki o pojemności nie więcej niż 40 kg. Korektor powinien posiadać atest PZH lub inny dokument potwierdzający jakość. *……………………………………… | KG | 200 |  |  |  |
| 3. | Preparat do uzdatniania wody w basenach kąpielowych publicznych zawierający związki aktywne na bazie glinu AL205 o zawartości min. 5 %, wartość pH do 4, przeznaczony do koagulacji wody. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przezroczyste, pojemniki o pojemności nie więcej niż 30 kg. Preparat powinien posiadać atest PZH lub inny dokument potwierdzający jakość. *……………………………………… | KG | 180 |  |  |  |
| 4. | Środek do czyszczenia powierzchni kwasoodpornych usuwający osady mineralne oraz stałe zabrudzenia. Środek na bazie kwasu, pojemniki o pojemności nie więcej niż 5 L. Środek powinien posiadać atest PZH lub inny dokument potwierdzający jakość. *………………………………………….. | L | 15 |  |  |  |
| 5. | Płynny roztwór przeznaczony do zwalczania alg i grzybów w basenach kąpielowych, nie pieniący się, bezchlorkowy, neutralny względem pH wody (o wartości pH max.9 dla roztworu 1%, przeznaczony do użytku w basenach publicznych), niewrażliwy na podwyższoną temperaturę i światło słoneczne, biologicznie neutralizowany na bazie amin czwartorzędowych, o stężeniu substancji czynnej minimum 340 mg/g (34%). Pojemniki o pojemności nie więcej niż 30 kg. Środek powinien posiadać pozwolenie na Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. *…………………………………………… | KG | 60 |  |  |  |
| 6. | Preparat do stałej dezynfekcji wody basenowej w tabletkach. Tabletki około 200g, stabilizowane, chlorujące o konsystencji stałej z za wartością aktywnego chloru nie mniejszej niż 90%, bardzo wolno rozpuszczalne, nadające się do bardzo twardej wody basenowej, stabilizowanie przeciw zbyt szybkiemu rozkładowi chloru w skutek działania słońca i temperatury. *……………………………………………… | KG | 10 |  |  |  |
| 7. | Preparat do stałej dezynfekcji wody w tabletkach. Wolno rozpuszczające się tabletki chlorujące o działaniu bakteriobójczym do dezynfekcji wody. Tabletki około 20g, zawierają specjalny stabilizator, który opóźnia rozkład wolnego chloru w wodzie przez promienie słoneczne, zwiększają stabilność pH wody, wysoki stopień dezynfekcji, wstrzymują rozwój glonów. *…………………………………………… | KG | 15 |  |  |  |
| 8. | Granulat do dezynfekcji wody basenowej. granulek służy do szybkiej dezynfekcji wody basenowej. O wysokiej zawartości aktywnego chloru. Przeznaczony do zwalczania glonów, grzybów, bakterii oraz wirusów, szybko rozpuszczalny, działa w sposób natychmiastowy, nie pozostawia osadu, nie pieni się, posiada naturalny odczyn ph, chroni przed mętnieniem wody. Pojemniki o pojemności nie więcej niż 5 kg. *……………………………………………… | KG | 20 |  |  |  |
| 9. | Tabletki DPD NO.4-511221BT | szt | 250 |  |  |  |
| 10. | Tabletki Glycine 512171BT | szt | 250 |  |  |  |
| 11. | Tabletki DPD NO.1 do pomiaru chloru wolnego -511052BT | szt | 500 |  |  |  |
| 12. | Tabletki DPD NO.3 do pomiaru chloru całkowitego -511080BT | szt | 500 |  |  |  |
| 13. | Tabletki PHENOL RED PHOTOMETER- 511770BT | szt | 250 |  |  |  |

*/należy podać nazwę proponowanego produktu oraz producenta

2. KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko , nazwa firmy  .........................................................................................

Adres: ................................................................................................................................

Telefon: ....................................................

................................. dn. ................ 2026 r.

............................................

podpis/-y wykonawcy